Расчет плиты перекрытия

(расчет межэтажного перекрытия на прогиб)

- Исходные данные

- Размеры здания в плане 6х6 м с шагом поперечных стен не более 3-х метров

- Толщина плиты перекрытия – 160 мм

- Рабочая высота сечения перекрытия 
со стальной арматурой - h0=13cм2
с арматурой из углепластика - h0=14cм2

- Материал конструкций – бетон марки В 20 
Rb=117кгсм2,Rbtn=14.3кгсм2 Eb=3.1⋅105кгсм2

- Класс стальной арматуры – А-500С
RS=4500кгсм2,Ea=2.0⋅106кгсм2

- Класс арматуры из стеклопластика – АКП-СП
RS=12 000кгсм2,Ea=5.5⋅105кгсм2

- Сбор нагрузок

| № п.п. | Конструкция | Формула подсчета | Нагрузки кг/м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-й этаж |  |  |  |  |
|  | Плита перекрытия (160) | q=0.16м⋅2.7тм3=0.432тм2* | 432 | 1.1 | 475 |
|  | Ц.-п. стяжка(30) | q=0.03м⋅1.8тм3=0.054тм2 | 54 | 1.1 | 60 |
|  | Керамическая плитка |  | 27 | 1.1 | 30 |
|  | Вес перегородок |  | 50 | 1,3 | 65 |
|  | Полезная нагрузка |  | 150 | 1,3 | 200 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 830 |

- Расчет плиты перекрытия по деформациям на прогиб при использовании стальной арматуры

3000

0.83т/м

  - Подбор сечения арматуры

Определяем максимальный момент

M=q⋅l28=0.83тнм⋅(3м)28=0.93тн⋅м

Определяем коэффициент A0 при b=1(м):

A0=M⋅γnb⋅h02Rb⋅γb2=93 000кг⋅см⋅0.95100см⋅(13см)2⋅117кгсм2⋅1=0.045 ⇒ η=0.975 .

Площадь сечения арматуры класса А-500С:

As=M⋅γnη⋅h0⋅Rs=93 000кг⋅см⋅0.950.975⋅13см⋅4500кгсм2=1.55(см2)

Принимаем основную в нижней зоне армирования из  Ø8 A-500С  с шагом 200 (As=2.51см2)

  - Расчет плиты по деформациям (на прогиб):

Постоянная нагрузка на перекрытие - 0.63тн/м²

Временная нагрузка на перекрытие – 0.2тн/м²

Максимальный момент от действия длительных нагрузок:

Mдл=q⋅l28=0.63тнм⋅(3м)28=0.71тн⋅м

Максимальный момент от действия кратковременных нагрузок:

Mкр=q⋅l28=0.2тнм⋅(3м)28=0.22тн⋅м

Коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему загружения

S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

γ'=γ=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»)

Коэффициент для определения. k1кр; k1дл; k2дл

μn=Fab⋅h0⋅EaEб=2.51см2100см⋅13см⋅2⋅106кгсм23,1⋅105кгсм2=0,012

k1кр=0.64; k1дл=0.43; k2дл=0.10

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

1ρ=1Ea⋅Fa⋅h02⋅Mкрk1кр+Mдл−k2дл⋅b⋅h2⋅Rbtnk1дл=12⋅106кгсм2⋅2.51см2⋅132см2⋅⋅22 000кг⋅см0,64+71 000кг⋅см−0.1⋅100см⋅162см2⋅14.3кгсм20,43=1848 380 000⋅34 375+71 000−36 6080.43=0.0001351см=13.5⋅10−51см

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

fм=1ρ⋅S⋅l2=13.5⋅10−51см⋅548⋅3002см2=1.27см

fпред=l200=300см200=1.5см

fм=1,27см<fпред=1.5см, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø8 A-500С  с шагом 200).

- Расчет плиты перекрытия по деформациям на прогиб при использовании стеклопластиковой композитной арматуры (АКП-СП)

Нагрузки на плиту и расчетную схему примем аналогично.

Расчет производим сразу по деформациям для нескольких вариантов армирования.

Исходные данные и характеристики материалов представлены в исходных данных

  - Для арматуры АКП-СП Ø 14, шаг 200:

As=7.69см2

Коэффициент для определения. k1кр; k1дл; k2дл

μn=Fab⋅h0⋅EaEб=7.69см2100см⋅14см⋅550 000 кгсм23,1⋅105кгсм2=0,0098

k1кр=0.64; k1дл=0.43; k2дл=0.10

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

1ρ=1Ea⋅Fa⋅h02⋅Mкрk1кр+Mдл−k2дл⋅b⋅h2⋅Rbtnk1дл=15.5⋅105кгсм2⋅7.69см2⋅142см2⋅⋅22 000кг⋅см0,64+71 000кг⋅см−0.1⋅100см⋅162см2⋅14.3кгсм20,43=1828 982 000⋅34 375+71 000−36 6080.43=0.0001381см=13.8⋅10−51см

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

fм=1ρ⋅S⋅l2=13.8⋅10−51см⋅548⋅3002см2=1.29см

fпред=l200=300см200=1.5см

fм=1,29см<fпред=1.5см, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø14 AКП-СП  с шагом 200).

  - Для арматуры АКП-СП Ø 10, шаг 100:

As=7.86см2

Коэффициент для определения. k1кр; k1дл; k2дл

μn=Fab⋅h0⋅EaEб=7.86см2100см⋅14см⋅550 000 кгсм23,1⋅105кгсм2=0,01

k1кр=0.64; k1дл=0.43; k2дл=0.10

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

1ρ=1Ea⋅Fa⋅h02⋅Mкрk1кр+Mдл−k2дл⋅b⋅h2⋅Rbtnk1дл=15.5⋅105кгсм2⋅7.86см2⋅142см2⋅⋅22 000кг⋅см0,64+71 000кг⋅см−0.1⋅100см⋅162см2⋅14.3кгсм20,43=1847 308 000⋅34 375+71 000−36 6080.43=0.0001351см=13.5⋅10−51см

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

fм=1ρ⋅S⋅l2=13.5⋅10−51см⋅548⋅3002см2=1.27см

fпред=l200=300см200=1.5см

fм=1,27см<fпред=1.5см, условие выполнено, следовательно, принятое армирование верно (Ø10 АКП-СП  с шагом 100).

  - Для арматуры АКП-СП Ø 8, шаг 100:

As=5.05см2

Коэффициент для определения. k1кр; k1дл; k2дл

μn=Fab⋅h0⋅EaEб=5.05см2100см⋅14см⋅550 000 кгсм23,1⋅105кгсм2=0,0064

k1кр=0.64; k1дл=0.43; k2дл=0.10

Кривизна оси при одновременном действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок

1ρ=1Ea⋅Fa⋅h02⋅Mкрk1кр+Mдл−k2дл⋅b⋅h2⋅Rbtnk1дл=15.5⋅105кгсм2⋅5.02см2⋅142см2⋅⋅22 000кг⋅см0,64+71 000кг⋅см−0.1⋅100см⋅162см2⋅14.3кгсм20,43=1541 156 000⋅34 375+71 000−36 6080.43=0.000211см=21⋅10−51см

Максимальный прогиб в середине пролета составляет:

fм=1ρ⋅S⋅l2=21⋅10−51см⋅548⋅3002см2=2см

fпред=l200=300см200=1.5см

fм=2см>fпред=1.5см, условие не выполнено, следовательно, принятое армирование не верно (Ø8 АКП-СП  с шагом 100).

- Вывод

- Армирование плиты межэтажного перекрытия с пролетами не более 3-х метров при использовании стальной арматуры может быть принято Ø8 A-500С  с шагом 200

- Армирование плиты межэтажного перекрытия с такими же пролетами при использовании арматуры из стеклопластика может быть принято несколько вариантов:
Ø14 АКП-СП  с шагом 200
Ø10 АКП-СП  с шагом 100

- При использовании в качестве армирования сетки из Ø8 АКП-СП даже с шагом 100, максимальный прогиб плиты больше предельного, следовательно, данное армирование не приемлемо.

Сравнение вариантов армирования

| Класс арматуры | Диаметр арм. | Шаг арматуры | As | Прогиб, см | Предельный прогиб, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-500С | 8 | 200 | 2.51 | 1.27 | 1.5 |
| АКП-СП | 14 | 200 | 7.69 | 1.29 |  |
|  | 10 | 100 | 7.86 | 1.30 |  |
|  | 8 | 100 | 5.05 | 2.00 |  |